БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ХМАО-ЮГРЫ

НЯГАНСКИЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ

рабочая ПРОГРАММа УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

оп.02 Электротехника и электроника

23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт

автотранспортных средств

Нягань, 2025

СОДЕРЖАНИЕ

| № | Наименование раздела | Стр. |
| --- | --- | --- |
| 1. | Паспорт рабочей программы учебной дисциплины | 4 |
| 2. | Структура и содержание учебной дисциплины | 5 |
| 3. | Условия реализации учебной дисциплины | 16 |
| 4. | Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины | 17 |

1. паспорт РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

ОП.02 Электротехника и электроника

  - Область применения рабочей программы

Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО 23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств

  - Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы:

Рабочая программа входит в общепрофессиональный цикл.

  - Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной дисциплины:

Цель дисциплины «Электротехника и электроника»: формирование у студентов знаний и навыков в области электротехники и электроники, обеспечивающих понимание электротехнических, электронных, электроизмерительных устройств, применяемых в быту, в промышленности и современных транспортных средствах.

Дисциплина «Электротехника и электроника» включена в обязательную часть общепрофессионального цикла образовательной программы.

- 1.2. Планируемые результаты освоения дисциплины

Результаты освоения дисциплины соотносятся с планируемыми результатами освоения образовательной программы, представленными в матрице компетенций выпускника (п. 4.3 ПОП).

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:

| Код ОК, ПК | Уметь | Знать | Владеть навыками |
| --- | --- | --- | --- |
| ОК.01 | распознавать задачу и/или проблему в профессиональном и/или социальном контексте, анализировать и выделять её составные части определять этапы решения задачи, составлять план действия, реализовывать составленный план, определять необходимые ресурсы выявлять и эффективно искать информацию, необходимую для решения задачи и/или проблемы владеть актуальными методами работы в профессиональной и смежных сферах оценивать результат и последствия своих действий (самостоятельно или с помощью наставника) | актуальный профессиональный и социальный контекст, в котором приходится работать и жить структура плана для решения задач, алгоритмы выполнения работ в профессиональной и смежных областях основные источники информации и ресурсы для решения задач и/или проблем в профессиональном и/или социальном контексте методы работы в профессиональной и смежных сферах порядок оценки результатов решения задач профессиональной деятельности | - |
| ОК.02 | определять задачи для поиска информации, планировать процесс поиска, выбирать необходимые источники информации выделять наиболее значимое в перечне информации, структурировать получаемую информацию, оформлять результаты поиска оценивать практическую значимость результатов поиска применять средства информационных технологий для решения профессиональных задач использовать современное программное обеспечение в профессиональной деятельности использовать различные цифровые средства для решения профессиональных задач | номенклатура информационных источников, применяемых в профессиональной деятельности приемы структурирования информации формат оформления результатов поиска информации современные средства и устройства информатизации, порядок их применения и программное обеспечение в профессиональной деятельности, в том числе цифровые средства | - |
| ПК 1.3 | Подбирать детали и сборочные единицы для замены неисправных компонентов мехатронных систем по итогам анализа их технического состояния. | Основы электротехники и электроники. Методы соединения элементов электропроводки. Взаимосвязь между материалом, сечением проводника и предельно допустимым током через него. Электрическую совместимость проводников, выполненных из разных материалов. | Наладка, калибровка и перепрограммирование программного обеспечения блоков управления электронных систем автотранспортных средств и их компонентов. |

1.4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины:

Объем образовательной нагрузки обучающегося 150 часов, в том числе:

во взаимодействии с преподавателем 140 часов.

- СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

| Вид учебной работы | Объем часов |
| --- | --- |
| Объем образовательной нагрузки | 150 |
| во взаимодействии с преподавателем | 140 |
| в том числе: |  |
| теоретическое обучение | 60 |
| практические занятия | 54 |
| лабораторные занятия | 20 |
| Самостоятельная работа | 10 |
| подготовка рефератов подготовка презентаций подготовка сообщения | 6 2 2 |
| Консультация | 2 |
| Промежуточная аттестация в форме экзамена | 4 |

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ОП.02 Электротехника и электроника

| НАИМЕНОВАНИЕ РАЗДЕЛОВ И ТЕМ | СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА, ЛАБОРАТОРНЫЕ РАБОТЫ, ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАНЯТИЯ, САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА | ОБЪЕМ ЧАСОВ | ДАТА | САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА | Коды компетенций, формированию которых способствует элемент программы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Введение | Электрическая энергия, ее свойства и применение. Основные этапы и перспективы развития электроэнергетики, электроники и электротехники. Роль дисциплины в подготовке к освоению новой техники, робототехники, прогрессивных технологий, станков с ЧПУ и автоматических линий. | 2-2 |  |  | ОК 01 - ОК 09; ПК 1.3 ПК 2.2 ПК 3.1 -3.2 |
| Раздел 1. | Электротехника. |  |  |  |  |
| Тема 1.1. Основы электростатики | Содержание учебного материала |  |  |  |  |
|  | Строение вещества. Электрические заряды. Закон Кулона. Электрическое поле. Принцип суперпозиции. Основные свойства и характеристики электрического поля: напряженность, потенциал, напряжение. Проводники и диэлектрики в электрическом поле. | 2-4 |  |  | ОК 01 - ОК 09; ПК 1.3 ПК 2.2 ПК 3.1 -3.2 |
|  | Практические занятия |  |  |  |  |
|  | №1. Применение закона Кулона и теоремы Гаусса для расчета электрического поля | 2-6 |  |  |  |
|  | №2. Расчет эквивалентной емкости конденсатора | 2-8 |  |  |  |
| Тема 1.2. Электромагнетизм | Содержание учебного материала |  |  |  |  |
|  | Основные параметры магнитного поля. Магнитные материалы. Применение ферромагнитных материалов. Действие магнитного поля на проводник с током. Закон Ампера. Электромагниты и их применение. Закон электромагнитной индукции. Правило Ленца. Самоиндукция. Индуктивность. Взаимная индукция. | 2-10 |  |  | ОК 01 - ОК 09; ПК 1.3 ПК 2.2 ПК 3.1 -3.2 |
| Тема 1.3. Электрические цепи постоянного тока | Содержание учебного материала |  |  |  |  |
|  | Элементы электрической цепи, их параметры и характеристики. Схемы замещения. Электродвижущая сила (ЭДС). Электрическое сопротивление. Резистор. Соединение резисторов. Режимы работы электрической цепи: холостой ход, номинальный, рабочий, короткого замыкания. Энергия и мощность электрической цепи. | 2-12 |  |  | ОК 01 - ОК 09; ПК 1.3 ПК 2.2 ПК 3.1 -3.2 |
|  | Практические занятия |  |  |  |  |
|  | №3. Расчет основных электрических величин | 2-14 |  |  |  |
|  | №4. Расчет тока и сопротивления по законам Ома | 2-16 |  |  |  |
|  | Лабораторные занятия |  |  |  |  |
|  | № 1. Простейшие линейные электрические цепи постоянного тока | 2-18 |  |  |  |
|  | Самостоятельная работа |  |  |  |  |
|  | № 1. Подготовить сообщение на тему: «Виды источников электрической энергии» |  |  | 2 |  |
| Тема 1.4. Энергия и мощность электрической цепи | Содержание учебного материала |  |  |  |  |
|  | Энергия и мощность электрической цепи. Баланс мощностей. КПД. Расчет электрической цепи. Законы Ома и Кирхгофа. Нелинейные электрические цепи постоянного тока. Нелинейные, пассивные элементы и их вольтамперные характеристики. (ВАХ) Графический метод расчета. | 2-20 |  |  | ОК 01 - ОК 09; ПК 1.3 ПК 2.2 ПК 3.1 -3.2 |
|  | Практические занятия |  |  |  |  |
|  | №5. Определение ЭДС источника, мощности и коэффициента полезного действия источника и приемника электрической энергии | 2-22 |  |  |  |
|  | Лабораторные занятия |  |  |  |  |
|  | № 2. Электрическая цепь постоянного тока с двумя источниками электропитания | 2-24 |  |  |  |
|  | Самостоятельная работа |  |  |  |  |
|  | № 2. Подготовить реферат на тему: «Энергия и мощность электрической цепи их единицы измерения» |  |  | 2 |  |
| Тема 1.5. Магнитные цепи | Содержание учебного материала |  |  |  |  |
|  | Индукционное и силовое действие магнитного поля. Основные характеристики магнитного поля. Физика электромагнитных материалов. Понятие магнитной цепи. Законы полного тока. Аналогия между магнитными и электрическими цепями. Электромагнитные устройства | 2-26 |  |  | ОК 01 - ОК 09; ПК 1.3 ПК 2.2 ПК 3.1 -3.2 |
|  | Практические занятия |  |  |  |  |
|  | № 6. Анализ магнитных цепей. Определение магнитного потока и магнитной проницаемости. | 2-28 |  |  |  |
| Тема 1.6. Электрические цепи переменного тока | Содержание учебного материала |  |  |  |  |
|  | Электрические цепи переменного тока. Общая характеристика цепей переменного тока. Амплитуда, период, частота, фаза, начальная фаза синусоидального тока. Мгновенное, амплитудное, действующее и среднее значение ЭДС, напряжения и тока. | 2-30 |  |  | ОК 01 - ОК 09; ПК 1.3 ПК 2.2 ПК 3.1 -3.2 |
|  | Содержание учебного материала |  |  |  |  |
|  | Треугольники напряжений, сопротивлений, мощностей. Коэффициент мощности. Баланс мощностей. Разветвленная и неразветвленная электрическая цепь переменного тока, резонанс токов и напряжений и условия его возникновения. Коэффициент мощности. | 2-32 |  |  |  |
|  | Лабораторные занятия |  |  |  |  |
|  | №3. Электрическая цепь переменного тока с последовательным соединением элементов | 2-34 |  |  |  |
|  | Практические занятия |  |  |  |  |
|  | №7. Расчет неразветвленной цепи переменного тока |  |  |  |  |
|  | № 8. Расчет неразветвленной цепи переменного тока с произвольным числом активных и реактивных элементов | 2-36 |  |  |  |
| Тема 1.7. Электрические измерения и приборы | Содержание учебного материала |  |  |  |  |
|  | Основные понятия измерения. Классификация электроизмерительных приборов. Устройство измерительных приборов. Виды измерений. Методы измерений. Погрешности измерений. | 2-38 |  |  | ОК 01 - ОК 09; ПК 1.3 ПК 2.2 ПК 3.1 -3.2 |
|  | Содержание учебного материала |  |  |  |  |
|  | Измерение неэлектрических величин электрическими методами. Прямые и косвенные измерения. Использование электрических методов для измерения неэлектрических величин при эксплуатации и обслуживании автомобилей. | 2-40 |  |  | ОК 01 - ОК 09; ПК 1.3 ПК 2.2 ПК 3.1 -3.2 |
| Тема 1.8. Измерение электрических величин | Содержание учебного материала |  |  |  |  |
|  | Измерение мощности. Измерение электрического сопротивления. Электродинамический измерительный механизм. Магнитоэлектрический и электромагнитный механизм. Измерение тока и напряжения. Расширение пределов измерения вольтметров и амперметров. | 2-42 |  |  | ОК 01 - ОК 09; ПК 1.3 ПК 2.2 ПК 3.1 -3.2 |
|  | Практические занятия |  |  |  |  |
|  | № 9. Изучение средств и методов измерений электрических величин. | 2-44 |  |  |  |
|  | Лабораторные занятия |  |  |  |  |
|  | №4. Электроизмерительные приборы и измерения в электрических цепях | 2-46 |  |  |  |
| Тема 1.9. Трехфазные электрические цепи | Содержание учебного материала |  |  |  |  |
|  | Принцип построения трехфазной системы. Фазные и линейные напряжения, фазные и линейные токи, соотношения между ними. Мощность трехфазной системы. | 2-48 |  |  | ОК 01 - ОК 09; ПК 1.3 ПК 2.2 ПК 3.1 -3.2 |
|  | Практические занятия |  |  |  |  |
|  | № 10. Исследование симметричных и несимметричных трехфазных цепей | 2-50 |  |  |  |
|  | Лабораторные занятия |  |  |  |  |
|  | №5. Исследование трехфазной цепи при соединении потребителей по схеме «звезда» | 2-52 |  |  |  |
|  | №6. Исследование трехфазной цепи при соединении потребителей по схеме «треугольник» | 2-54 |  |  |  |
| Тема 1.10. Трансформаторы. Устройство и принцип действия | Содержание учебного материала |  |  |  |  |
|  | Назначение, принцип действия и устройство однофазного трансформатора. Устройство и принцип действия трехфазных трансформаторов. Автотрансформаторы. | 2-56 |  |  | ОК 01 - ОК 09; ПК 1.3, ПК 2.2 ПК 3.1 -3.2 |
|  | Содержание учебного материала |  |  |  |  |
|  | Режимы работы трансформатора. Номинальные параметры трансформатора: мощность, напряжение и токи обмотки. Потери энергии и КПД трансформатора | 2-58 |  |  | ОК 01 - ОК 09; ПК 1.3 ПК 2.2 ПК 3.1 -3.2 |
|  | Практические занятия |  |  |  |  |
|  | № 11. Анализ параметров и основных характеристик трехфазного трансформатора. | 2-60 |  |  |  |
|  | №12. Определение параметров двух магнитно-связанных катушек, воздушного трансформатора | 2-62 |  |  |  |
| Тема 1.11. Электрические машины переменного тока | Содержание учебного материала |  |  |  | ОК 01 - ОК 09; ПК 1.3 ПК 2.2 ПК 3.1 -3.2 |
|  | Значение машин переменного тока и их классификация. Устройство электрической машины переменного тока: статор и его обмотка, ротор и его обмотка. | 2-64 |  |  |  |
|  | Содержание учебного материала |  |  |  |  |
|  | Принцип действия трехфазного асинхронного двигателя, его вращающийся момент. Потери энергии и КПД асинхронного двигателя. | 2-66 |  |  |  |
|  | Практические занятия |  |  |  |  |
|  | № 13. Исследование основных параметров машины переменного тока. | 2-68 |  |  |  |
|  | №14. Определение мощности, коэффициента мощности в цепи переменного трехфазного тока | 2-70 |  |  |  |
| Тема 1.12. Синхронные машины и область их применения | Содержание учебного материала |  |  |  | ОК 01 - ОК 09; ПК 1.3 ПК 2.2 ПК 3.1 -3.2 |
|  | Синхронные машины и область их применения. Принцип действия и устройство синхронных машин. | 2-72 |  |  |  |
|  | Практические занятия |  |  |  |  |
|  | №15. Определение симметричных составляющих напряжения и тока при различных режимах работы | 2-74 |  |  |  |
| Тема 1.13. Электрические машины постоянного тока | Содержание учебного материала |  |  |  | ОК 01 - ОК 09; ПК 1.3 ПК 2.2 ПК 3.1 -3.2 |
|  | Назначение машин постоянного тока и их классификация. Назначение машин постоянного тока и их классификация. Устройство и принцип действия машин постоянного тока: магнитная цепь, коллектор, обмотка якоря, коммутация. Генераторы постоянного тока, двигатели постоянного тока, общие сведения. | 2-76 |  |  |  |
|  | Содержание учебного материала |  |  |  |  |
|  | Электрические машины с независимым возбуждением, с параллельным, последовательным и смешанным возбуждением. Пуск в ход, регулирование частоты вращения двигателей постоянного тока. Потери энергии и КПД машин постоянного тока. | 2-78 |  |  |  |
|  | Практические занятия |  |  |  |  |
|  | № 16. Исследование генератора постоянного тока смешанного возбуждения | 2-80 |  |  |  |
|  | №17. Расчет трехфазной цепи при симметричной нагрузке | 2-82 |  |  |  |
|  | Самостоятельная работа |  |  |  |  |
|  | № 3. Подготовить реферат на тему: «Генератор постоянного тока» |  |  | 2 |  |
| Тема 1.14. Основы электропривода | Содержание учебного материала |  |  |  | ОК 01 - ОК 09; ПК 1.3 ПК 2.2 ПК 3.1 -3.2 |
|  | Понятия об электроприводе. Уравнение движения электропривода. Механические характеристики нагрузочных устройств. | 2-84 |  |  |  |
|  | Практические занятия |  |  |  |  |
|  | № 18. Исследование замкнутой системы электрического привода с обратной связью по скорости | 2-86 |  |  |  |
|  | Самостоятельная работа |  |  |  |  |
|  | № 4. Подготовить реферат на тему: «Электропривод в современных технологиях» |  |  | 2 |  |
| Тема 1.15. Электрические аппараты | Содержание учебного материала |  |  |  | ОК 01 - ОК 09; ПК 1.3 ПК 2.2 ПК 3.1 -3.2 |
|  | Назначение и классификация электрических аппаратов. Основные элементы и особенности работы электрических аппаратов. Коммутирующие аппараты. Аппараты управления и защиты. | 2-88 |  |  |  |
|  | Содержание учебного материала |  |  |  |  |
|  | Электрические аппараты ручного управления, предохранители. Автоматические выключатели, реле, контакторы и магнитные пускатели: назначение, устройство, принцип работы. | 2-90 |  |  |  |
|  | Практические занятия |  |  |  |  |
|  | № 19. Анализ работы автоматических выключателей с тепловым расцепителем и с расцепителем максимального тока | 2-92 |  |  |  |
|  | № 20. Анализ работы самовосстанавливающихся предохранителей | 2-94 |  |  |  |
| Тема 1.16. Передача и распределение электрической энергии | Содержание учебного материала |  |  |  |  |
|  | Электроснабжение промышленных предприятий от электрической системы. Электрические сети промышленных предприятий: воздушные линии, кабельные линии, внутренние электрические сети и распределительные пункты, электропроводка. Эксплуатация электрических установок. Защитное заземление и зануление. | 2-96 |  |  | ОК 01 - ОК 09; ПК 1.3 ПК 2.2 ПК 3.1 -3.2 |
|  | Лабораторные занятия |  |  |  |  |
|  | № 7. Анализ распределение электрической энергии. Построение электрических сетей с учетом мощности потребителей. | 2-98 |  |  |  |
| Раздел 2. | Электроника |  |  |  |  |
| Тема 2.1. Элементная база электронных комплексов | Содержание учебного материала |  |  |  | ОК 01 - ОК 09; ПК 1.3 ПК 2.2 ПК 3.1 -3.2 |
|  | Электроника как отрасль науки и техники. Требования к электронным элементам. Материалы, используемые в электронной технике. Электроны в твердых телах. Собственная электронная и дырочная электропроводность. Ток дрейфа. Примесная электропроводность. Диффузия носителей заряда в полупроводниках. | 2-100 |  |  |  |
|  | Содержание учебного материала |  |  |  |  |
|  | Физические основы образования и свойства электронно-дырочного перехода. Свойства р-n перехода под воздействием прямого и обратного напряжения, его вольт - амперная характеристика. Переход металл – полупроводник. Элементы электронных устройств. Движение электронов в электрическом и магнитном полях. | 2-102 |  |  |  |
|  | Лабораторные занятия |  |  |  |  |
|  | № 8. Изучение свойств р-n перехода в полупроводниковых приборах. | 2-104 |  |  |  |
|  | Практические занятия |  |  |  |  |
|  | № 21. Изучение электронного осциллографа | 2-106 |  |  |  |
|  | № 22. Исследование полупроводникового диода | 2-108 |  |  |  |
| Тема 2.2. Биполярные транзисторы. Полевые транзисторы | Содержание учебного материала |  |  |  |  |
|  | Биполярные транзисторы. Физические процессы в биполярном транзисторе. Схемы включения биполярных транзисторов. Полевые транзисторы: принцип работы, характеристики, область применения, маркировка. | 2-110 |  |  | ОК 01 - ОК 09; ПК 1.3 ПК 2.2 ПК 3.1 -3.2 |
|  | Практические занятия |  |  |  |  |
|  | №23. Определение параметров полупроводниковых приборов | 2-112 |  |  |  |
|  | Лабораторные занятия |  |  |  |  |
|  | № 9. Анализ основных характеристик полупроводниковых диодов. | 2-114 |  |  |  |
|  | № 10. Исследование принципа работы и составление классификации транзисторов. | 2-116 |  |  |  |
| Тема 2.3. Электронные выпрямители, стабилизаторы и усилители | Содержание учебного материала |  |  |  |  |
|  | Основные сведения, структурная схема электронного выпрямителя. Однофазные и трехфазные выпрямители. Сглаживающие фильтры. Основные сведения, структурная схема электронного стабилизатора. Стабилизаторы напряжения и тока, область применения. | 2-118 |  |  | ОК 01 - ОК 09; ПК 1.3 ПК 2.2 ПК 3.1 -3.2 |
|  | Содержание учебного материала |  |  |  |  |
|  | Усилители электрических сигналов. Основные технические характеристики, принцип действия. Обратная связь в усилителях. Многокаскадные усилители, температурная стабилизация режима работы. Усилители постоянного тока Импульсные и избирательные усилители. Операционные усилители | 2-120 |  |  |  |
|  | Практические занятия |  |  |  |  |
|  | №24. Расчет однофазного выпрямителя с активным сопротивлением нагрузки | 2-122 |  |  |  |
|  | №25. Расчет мостового выпрямителя, сглаживающих фильтров | 2-124 |  |  |  |
|  | Самостоятельная работа |  |  |  |  |
|  | № 5. Подготовить презентацию на тему: «Электронные усилители». |  |  | 2 |  |
| Тема 2.4. Электронные генераторы и измерительные приборы | Содержание учебного материала |  |  |  |  |
|  | Колебательный контур. Структурная схема электронного генератора. Генераторы синусоидальных колебаний. Генератор линейно изменяющегося напряжения (ГЛИН – генератор). Электронные стрелочные и цифровые вольтметры. Электронный осциллограф. | 2-126 |  |  | ОК 01 - ОК 09; ПК 1.3 ПК 2.2 ПК 3.1 -3.2 |
|  | Практические занятия |  |  |  |  |
|  | №26. Расчет и определение параметров однокаскадного усилителя | 2-128 |  |  |  |
| Тема 2.5. Компоненты автомобильных электронных устройств. Подбор элементов электрических цепей и электронных схем. | Содержание учебного материала |  |  |  |  |
|  | Структура системы автоматического контроля, управление и регулирование. Измерительные преобразователи. Измерение неэлектрических величин электрическими методами. Параметрические преобразователи: резистивные, индуктивные, емкостные. Генераторные преобразователи. | 2-130 |  |  | ОК 01 - ОК 09; ПК 1.3 ПК 2.2 ПК 3.1 -3.2 |
|  | Практические занятия |  |  |  |  |
|  | №27. Определение параметров вакуумных, газоразрядных и фотоэлектронных приборов | 2-132 |  |  |  |
| Тема 2.6. Проверка электронных и электрических элементов автомобиля. | Содержание учебного материала |  |  |  | ОК 01 - ОК 09; ПК 1.3 ПК 2.2 ПК 3.1-3.2 |
|  | Приборы для проведения проверки, методы проверки. Схемы: определение элементов, замена элементов в схемах. | 2-134 |  |  |  |
|  | Консультация на тему: «Компоненты автомобильных электронных устройств» | 2-136 |  |  | ОК 01 - ОК 09; ПК 1.3; ПК 2.2 ПК 3.1-3.2 |
|  | Экзамен | 4-140 |  |  | ОК 01 - ОК 09; ПК 1.3; ПК 2.2 ПК 3.1-3.2 |

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета «Кабинет инженерной графики, электротехники, технологии и оборудования производства электротехнических изделий, технического регулирования и контроля качества».

Оборудование учебного кабинета:

- посадочные места по количеству обучающихся

- рабочее место преподавателя

- комплекс учебно-наглядных пособий

- комплект электроизмерительных приборов

- компьютер, мультимедийная система, интерактивная доска

Оборудование лаборатории и рабочих мест:

- комплект типового лабораторного оборудования «Электротехника и основы электроники»

- компьютеры

- электронное издание «Практикум электромонтера»

- программно-лабораторный комплекс «Электротехника»

3.2. Информационное обеспечение

- Бутырин П.А. Электротехника: учебник/ П.А. Бутырин, О.В. Толчеев, Ф.Н. Шакирзянов – Москва: Академия. 2019 – 272 с.- ISBN 978-5-7695-5530-5

- Немцов, М.В. Электротехника и электроника: учебник / М.В. Немцов, М.Л. Немцова. – Москва : Академия, 2021. – 480 с.

- Синдеев, Ю.Г. Электротехника с основами электроники: учебник / Ю.Г. Синдеев. – Ростов н/Д.: Феникс, 2020. – 368 с.

- Данилов, И. А.  Общая электротехника в 2 ч. Часть 1: учебное пособие / И. А. Данилов — Москва: Издательство Юрайт, 2023. — 426 с. — ISBN -978-5-534-01639-0 – Текст: электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт] URL: https://urait.ru/bcode/514050 (дата обращения: 10.05.2024).

- Данилов, И. А.  Общая электротехника в 2 ч. Часть 2: учебное пособие / И. А. Данилов — Москва: Издательство Юрайт, 2023. — 251 с.  —  ISBN 978-5-534-01640-6. — Текст: электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт].  URL: https://urait.ru/bcode/514051 (дата обращения: 10.05.2024).

- Шичков, Л. П.  Электрический привод: учебник и практикум для среднего профессионального образования / Л. П. Шичков — Москва: Издательство Юрайт, 2023. — 326 с.  —  ISBN 978-5-534-08816-8. — Текст: электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт].  URL: https://urait.ru/bcode/514060 (дата обращения: 10.05.2024).

3.2.2. Дополнительные источники

- Берёзкина Т.Ф., Гусев Н.Г., Масленников В.В. Задачник по общей электротехники с основами электроники: учебное пособие/ Т.Ф. Берёзкина, Н.Г. Гусев Н.Г, В.В. Масленников - Москва: Высшая школа. 2001.- 380 с.- ISBN 5-06-003995-1

- Федорченко А.А. Электротехника с основами электроники: учебник / А. А. Федорченко, Ю. Г. Синдеев - Москва: Дашков и К°, 2008 – 415 с.- 978-5-394-00211-3

- Новиков П.Н. Задачник по электротехнике: учебное пособие / П. Н. Новиков, В.Я. Кауфман, О.В. Толчеев, Г.В. Ярочкина - Москва: Академия, 2008. - 336 с.- ISBN 978-5-7695-4447-7

- Обозначения буквенно-цифровые в электрических схемах- ГОСТ 2.710-81.

- Правила выполнения электрических схем – ГОСТ 2.702-75

- Школа электрика https://electricalschool.info/electronica/ (дата обращения 10.05.2024).

- Электронный журнал «Энергосбережение». https://www.abok.ru/pages.php?block=en_mag (дата обращения 10.05.2024).

4. Контроль и оценка результатов освоения УЧЕБНОЙ Дисциплины

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется преподавателем в процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований.

| Результаты обучения | Показатели освоенности компетенций | Методы оценки |
| --- | --- | --- |
| ОК 01, ОК 02 |  |  |
| использование основных источников информации и ресурсов для решения задач и/или проблем в профессиональном и/или социальном контексте | Демонстрирует умение эффективно искать информацию, необходимую для решения задачи и/или проблемы Владеет актуальными методами работы в профессиональной и смежных сферах | Экспертная оценка результатов деятельности обучающихся при выполнении и защите практических и лабораторных работ, тестирования, контрольных и других видов текущего контроля |
| использование современных средств и устройств информатизации, порядка их применения и программного обеспечения в профессиональной деятельности, в том числе цифровые средства | Применяет средства информационных технологий для решения профессиональных задач Использует современное программное обеспечение в профессиональной деятельности Использует различные цифровые средства для решения профессиональных задач |  |
| ПК 1.3. |  |  |
| Наладка, калибровка и перепрограммирование программного обеспечения блоков управления электронных систем автотранспортных средств и их компонентов. | Владеет методами расчета и измерения основных параметров систем, узлов и механизмов автомобильных двигателей; методы электрических измерений; устройство и принцип действия электрических машин. | Экспертная оценка результатов деятельности обучающихся при выполнении и защите практических и лабораторных работ, тестирования, контрольных и других видов текущего контроля |
|  | Владеет методами расчета и измерения параметров электрооборудования и электронных систем автомобилей; магнитных и электронных компонентов автомобильных электронных устройств; методы электрических измерений; пользоваться электрооборудованием для диагностики электрооборудования и электронных систем автомобилей. |  |
|  | Владеет методами и измерения параметров электрооборудования и электронных систем автомобилей; методы электрических измерений |  |
|  | Пользуется электроизмерительными приборами и электрооборудованием для ремонта для диагностики систем, узлов и механизмов автомобильных двигателей |  |
|  | Пользуется электроизмерительными приборами и электрооборудованием для диагностики систем, узлов и механизмов для диагностики электрооборудования и электронных систем автомобилей. |  |
|  | Пользуется электроизмерительными приборами и электрооборудованием для технического обслуживания электрооборудования и электронных систем автомобилей согласно технологической документации. |  |

Берутся сведения, указанные по данному виду деятельности в п. 4.2.