БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ХМАО-ЮГРЫ

НЯГАНСКИЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ

КОМПЛЕКТ КОНТРОЛЬНО-ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

ПО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ

ОУД.16 ВВЕДЕНИЕ В СПЕЦИАЛЬНОСТЬ

по специальности

13.02.13 Эксплуатация и обслуживание

электрического и электромеханического оборудования (по отраслям)

Председатель ПЦК «Электро-и теплоэнергетики; техники и технологии материалов»

____________________Е.С. Воскресенских

Преподаватель БУ «Няганский технологический колледж»

____________________Ю.В. Геркаева

Пояснительная записка

Комплект контрольно-оценочных средств по общеобразовательной дисциплине ОУД.16 Введение в специальность разработан на основе:

- Федерального государственного образовательного стандарта программы подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) по специальности среднего профессионального образования 13.02.13 Эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям)

- Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования

Назначение контрольно-оценочных средств

Контрольно-оценочные средства предназначены для проведения промежуточной аттестации в форме дифференцированного зачета.

Структура КОС

Контрольно-оценочные средства представляют собой итоговую работу, состоящую из 2 частей:

часть А – тестовые вопросы с выбором одного ответа

часть В – тестовые вопросы на соотношение понятий

Инструкция по подготовке ответа

Работа выполняется 2 академических часа в письменном виде

Результаты освоения учебной дисциплины, подлежащие проверки

В результате аттестации по учебной дисциплине осуществляется комплексная проверка следующих результатов по учебной дисциплине ОУД.16 Введение в специальность

| Результаты обучения | Показатели оценки результата |
| --- | --- |
| В части трудового воспитания: готовность к труду, осознание ценности мастерства, трудолюбие; готовность к активной деятельности технологической и социальной направленности, способность инициировать, планировать и самостоятельно выполнять такую деятельность; интерес к различным сферам профессиональной деятельности, умение совершать осознанный выбор будущей профессии и реализовывать собственные жизненные планы; готовность и способность к образованию и самообразованию на протяжении всей жизни; | выполнение практических работ выполнение и защита кейсов с учетом будущей профессиональной деятельности; развитие общей культуры обучающихся, их мировоззрения, ценностно-смысловых установок; обеспечение профессиональной ориентации обучающихся. . |
| В части ценности научного познания: сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, способствующего осознанию своего места в поликультурном мире; совершенствование языковой и читательской культуры как средства взаимодействия между людьми и познания мира; осознание ценности научной деятельности, готовность осуществлять проектную и исследовательскую деятельность индивидуально и в группе | выполнение практических работ сформированность представлений о роли и месте техники в современном мире; понимание роли электромеханики в формировании научно-технического прогресса; сформированность собственной позиции по отношению к технической информации, получаемой из разных источников. |
| В части духовно-нравственного воспитания: осознание духовных ценностей российского народа; сформированность нравственного сознания, этического поведения; способность оценивать ситуацию и принимать осознанные решения, ориентируясь на морально-нравственные нормы и ценности; осознание личного вклада в построение устойчивого будущего; ответственное отношение к своим родителям и (или) другим членам семьи, созданию семьи на основе осознанного принятия ценностей семейной жизни в соответствии с традициями народов России. | выполнение практических работ развитие общей культуры обучающихся, их мировоззрения, ценностно-смысловых установок; овладение систематическими знаниями и приобретение опыта осуществления целесообразной и результативной деятельности; обеспечение мобильности и (или) возможности поддерживать избранное направление образования; обеспечение профессиональной ориентации обучающихся |
| В части гражданского воспитания: готовность вести совместную деятельность в интересах гражданского общества, участвовать в самоуправлении в общеобразовательной организации и детско-юношеских организациях; умение взаимодействовать с социальными институтами в соответствии с их функциями и назначением; готовность к гуманитарной и волонтерской деятельности; В части ценности научного познания: осознание ценности научной деятельности, готовность осуществлять проектную и исследовательскую деятельность индивидуально и в группе | выполнение практических работ развитие познавательных, регулятивных и коммуникативных способностей, готовности и способности к саморазвитию и профессиональному самоопределению; овладение систематическими знаниями и приобретение опыта осуществления целесообразной и результативной деятельности; развитие способности к непрерывному самообразованию, овладению ключевыми компетентностями |
| В части эстетического воспитания: эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и технического творчества, спорта, труда и общественных отношений; способность воспринимать различные виды искусства, традиции и творчество своего и других народов, ощущать эмоциональное воздействие искусства; убежденность в значимости для личности и общества отечественного и мирового искусства, этнических культурных традиций и народного творчества; готовность к самовыражению в разных видах искусства, стремление проявлять качества творческой личности. | выполнение практических работ умение искать, хранить, обрабатывать и анализировать информацию из различных источников и баз данных, представлять ее в требуемом формате с использованием информационных, компьютерных технологий |
| В части экологического воспитания: сформированность экологической культуры, понимание влияния социально-экономических процессов на состояние природной и социальной среды, осознание глобального характера экологических проблем; планирование и осуществление действий в окружающей среде на основе знания целей устойчивого развития человечества; активное неприятие действий, приносящих вред окружающей среде; умение прогнозировать неблагоприятные экологические последствия предпринимаемых действий, предотвращать их; расширение опыта деятельности экологической направленности; | выполнение практических работ выполнение и защита кейсов с учетом будущей профессиональной деятельности; владеть навыками учебно-исследовательской и проектной деятельности, навыками разрешения проблем; выдвигать новые идеи, предлагать оригинальные подходы и решения; |
| В части ценности научного познания: - сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, способствующего осознанию своего места в поликультурном мире; - совершенствование языковой и читательской культуры как средства взаимодействия между людьми и познания мира; - осознание ценности научной деятельности, готовность осуществлять проектную и исследовательскую деятельность индивидуально и в группе. | выполнение практических работ уметь переносить знания в познавательную и практическую области жизнедеятельности; уметь интегрировать знания из разных предметных областей; выдвигать новые идеи, предлагать оригинальные подходы и решения; ставить проблемы и задачи, допускающие альтернативные решения; |

Критерии оценивания

Оценка «3» ставится если учащийся набирает 55 – 75% от необходимой суммы баллов, «4» - 76 – 95%, более 95% - «5».

«3» - 27 – 36 баллов

«4» - 37 – 46 баллов

«5» - более 47 баллов.

#### ВАРИАНТ 1

- Совокупность электростанций, электрических и тепловых сетей, потребителей электроэнергии и теплоты, которые связаны между собой общим режимом работы  это:

- электрическая сеть

- энергетическая система

- электроприборы

- Номинальное напряжение – это:

- напряжение, при котором обеспечивается нормальная работа электроустановок (ЭУ) в течение всего срока службы.

- фазное напряжение.

- линейное напряжение.

- Для ЭУ напряжением выше 1 кВ ГОСТ установил следующие значения напряжений:

- 220, 380 и 660 В.

- 3, 6, 10, 20, 35, 110, 150, 220, 330, 500, 750 и 1150 кВ

- 110, 220 и 440 В

- Генератор - это:

- электрическая машина, предназначенная  для преобразования электроэнергии в другой вид энергии.

- электрическая машина, преобразующая механическую энергию в электрическую энергию.

- электрическая машина, предназначенная для преобразования параметров электрической энергии.

- Электрическая машина, предназначенная для преобразования параметров электрической энергии, называется:

- трансформатором

- электроприемником

- генератором

- По виду преобразования энергии ЭП делят на группы (перечислите верные ответы):

- электроприводы

- электродвигатели

- электротехнологические установки

- электроосветительные установки

- По обеспечению надежности электроснабжения ЭП  категории – это:

- ЭП, перерыв электроснабжения, которых может повлечь за собой: опасность для жизни людей, значительный ущерб народному хозяйству, повреждение дорогостоящего основного оборудования, массовый брак продукции, расстройство сложного технологического процесса, нарушение функционирования особо важных элементов коммунального хозяйства (насос подачи воды в доменных печах, вентиляция во вредных химических производствах, основные ЭП очистных сооружений и т.д.).

- ЭП вспомогательных цехов, цехов несерийного производства и т.д.

- ЭП, перерыв электроснабжения, которых приводит к массовому недоотпуску продукции, массовым простоям рабочих, механизмов и промышленного транспорта, нарушению нормальной деятельности городских и сельских жителей (металлорежущие станки, штамповочные пресса, механизмы текстильного производства и т.д.).

- В деривационной  схеме создания сосредоточенного напора ГЭС плотина обеспечивает:

- отвод воды из реки в деривацию

- создает напор воды в ирригационном оросительном канале

- наряду со зданием ГЭС  входит в состав сооружений, создающий напор воды.

- На ТЭС к группе наиболее ответственных электроприёмников собственных нужд относят:

- системы управления и защиты реактора, механизмы расхолаживания реактора.

- механизмы, обеспечивающие циркуляцию масла и воды в системах смазки и охлаждения, механизмы закрытия дроссельных затворов напорных трубопроводов.

- электродвигатели питательных насосов паровых котлов.

- Трансформатор на электрических схемах изображается:

- Прием и распределение электроэнергии происходит на:

- электростанции

- распределительной подстанции (РП)

- трансформаторной подстанции (ТП)

- Устройство, состоящее из механической передачи и устройства сопряжения - это:

- электродвигательное устройство.

- передаточное устройство.

- управляющее устройство.

- Лампа - это:

- устройство, содержащее источник света и осветительную арматуру.

- это устройство излучающее электромагнитные волны.

- источник света

- ВЛ (воздушные линии электропередачи) бывают:

- переменного тока

- переменного и постоянного тока

- постоянного тока

- На рисунке изображение сечения однопроволочного биметаллического провода воздушной линии соответствует букве:

| а |  | б |  | в |  | г |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

- Угловые анкерные опоры ВЛ - это:

- опоры, которые предназначены для выполнения ответвлений

- опоры, которые  устанавливают в местах изменения направления трассы

- опоры, которые  устанавливают в начале и конце ВЛ, воспринимают односторонние усилия тяжения проводов.

- Какой букве соответствует  изображение  фарфорового штыревого изолятора воздушной линии:

- К основным жилам кабельного изделия, относятся:

- фазные и нулевые жилы

- фазные жилы и жилы заземления

- фазные, нулевые и жилы заземления

19.Преимущества медных жил над алюминиевыми жилами - это:

- лучше воспринимают изгибающие и растягивающие усилия, обладают меньшим электрическим сопротивлением.

- дешевле и имеет меньшую массу, лучше воспринимают изгибающие и растягивающие усилия

- обладают меньшим электрическим сопротивлением.

20.На рисунке  цифре три соответствует:

- изоляция жилы

- токопроводящая жила

- наружная оболочка.

- поясная изоляция

Рисунок. Кабель марки АПвВГ

#### ВАРИАНТ 2

- Энергетическая система – это:

- совокупность электростанций, электрических и тепловых сетей, потребителей электроэнергии и теплоты, которые связаны между собой общим режимом работы.

- это совокупность электроустановок для передачи и распределения электроэнергии на определенной территории.

- линий электропередачи и различные электрические  аппараты.

- Напряжение, при котором обеспечивается нормальная работа электроустановок (ЭУ) в течение всего срока службы, называется:

- фазное напряжение.

- линейное напряжение.

- номинальное напряжение

- Глухозаземленная нейтраль-это:

- нейтраль трансформатора или генератора, которая соединена с заземляющим устройством непосредственно, или через малое сопротивление, например через трансформатор тока.

- нейтраль трансформатора или генератора, не присоединенная к заземляющему устройству, или присоединенная к нему через большое сопротивление, например через дугогасящую катушку.

- нулевая точка трехпроводные сети.

- Трансформатор-это:

- электрическая машина, предназначенная  для преобразования электроэнергии в другой вид энергии.

- электрическая машина, преобразующая механическую энергию в электрическую энергию.

- электрическая машина, предназначенная для преобразования параметров электрической энергии.

- По напряжению электроприемники (ЭП) делят на группы:

- ЭП напряжением до 1 кВ и ЭП напряжением выше 1 кВ

- работающие от сети переменного тока промышленной частоты (50 Гц) и от сети постоянного тока.

- работающие от сети постоянного тока переменного тока.

- ГЭС, у которой здание ГЭС не входит в состав сооружений, создающий напор, и не воспринимает плотного давления воды, называется:

- приплотинной ГЭС

- русловой ГЭС

- приплотинной ГфЭС

- В состав собственных нужд  электростанции входят (перечислите правильные ответы):

- силовая и осветительная электросети станции.

- аккумуляторные установки и аварийные источники электропитания.

- электродвигатели  механизмов разгрузки железнодорожных вагонов,

подачи топлива, угледробления и пылеприготовления.

- На АЭС к группе наиболее ответственных электроприёмников собственных нужд относят:

- системы управления и защиты реактора, механизмы расхолаживания реактора.

- механизмы, обеспечивающие циркуляцию масла и воды в системах смазки и охлаждения, механизмы закрытия дроссельных затворов напорных трубопроводов.

- электродвигатели питательных насосов паровых котлов.

- Генератор на электрических схемах изображается:

- Прием, преобразование и распределение электроэнергии происходит на:

- трансформаторной подстанции (ТП)

- распределительной подстанции (РП)

- электростанции

- В общем случае электрический  привод включает:

- преобразовательное, передаточное устройства и исполнительный орган.

- управляющее и  электродвигательное устройства.

- все перечисленное выше.

- Осветительные приборы-это:

- это устройства, содержащие источник света и осветительную арматуру.

- это устройства излучающие ультрафиолет.

- Лампа

- В зависимости от напряжения  ВЛ различают:

- низковольтные ВЛ

- низковольтные и высоковольтные ВЛ, среднего, высокого, сверхвысокого и  ультравысокого класса напряжений

- низковольтные, среднего, высокого и ультравысокого класса напряжений

- Основными элементами воздушной линии являются:

- опоры, провода, изоляторы, выключатели

- опоры, провода, изоляторы, выключатели, линейная арматура, грозозащитные тросы и заземляющие устройства.

- опоры, провода, изоляторы, линейная арматура, грозозащитные тросы и заземляющие устройства.

- На рисунке изображение сечения однопроволочного монометаллического провода воздушной линии соответствует букве:

| а |  | б | в |  |  | г |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

- Концевые анкерные опоры ВЛ - это:

- опоры, которые предназначены для выполнения ответвлений

- опоры, которые  устанавливают в местах изменения направления трассы

- опоры, которые  устанавливают в начале и конце ВЛ, воспринимают односторонние усилия тяжения проводов.

- Какой букве соответствует  изображение  стеклянного подвесного изолятора воздушной линии:

- К вспомогательным жилам кабельного изделия, относятся:

- нулевые жилы

- фазные жилы

- жилы заземления

- В местах пересечения трассы с железными и автомобильными дорогами, при прокладке в агрессивных по отношению к оболочке кабелей грунтах, при необходимости защиты кабелей от блуждающих токов целесообразно применять способ прокладки кабеля:

- в блоках

- в каналах

- в туннелях и коллекторах

- На рисунке  цифре один соответствует:

- изоляция жилы

- токопроводящая жила

- поясная изоляция

- наружная оболочка.

Рисунок. Кабель марки АПвВГ

#### ВАРИАНТ 3

- Совокупность электроустановок для передачи и распределения электроэнергии на определенной территории-это:

- электрическая сеть

- энергетическая система

- электроприборы

- Напряжение между двумя фазными проводами – это:

- фазное напряжение.

- линейное напряжение.

- номинальное напряжение

- Изолированная нейтраль – это:

- нейтраль трансформатора или генератора, которая соединена с заземляющим устройством непосредственно, или через малое сопротивление, например через трансформатор тока.

- нейтраль трансформатора или генератора, не присоединенная к заземляющему устройству, или присоединенная к нему через большое сопротивление, например через дугогасящую катушку.

- нулевая точка трехпроводные сети.

- Аппарат или механизм, предназначенный для преобразования электроэнергии в другой вид энергии:

- электроприемник

- генератор

- трансформатор

- По роду тока различают ЭП, работающие (перечислите верные ответы)

- от сети переменного тока промышленной частоты (50 Гц)

- от сети переменного тока повышенной или пониженной частоты

- от сети постоянного тока.

- ЭП напряжением до 1 кВ и выше 1 кВ.

- По обеспечению надежности электроснабжения ЭП   категории – это:

- ЭП, перерыв электроснабжения, которых приводит к массовому недоотпуску продукции, массовым простоям рабочих, механизмов и промышленного транспорта, нарушению нормальной деятельности городских и сельских жителей (металлорежущие станки, штамповочные пресса, механизмы текстильного производства и т.д.).

- ЭП, перерыв электроснабжения, которых может повлечь за собой: опасность для жизни людей, значительный ущерб народному хозяйству, повреждение дорогостоящего основного оборудования, массовый брак продукции, расстройство сложного технологического процесса, нарушение функционирования особо важных элементов коммунального хозяйства (насос подачи воды в доменных печах, вентиляция во вредных химических производствах, основные ЭП очистных сооружений и т.д.).

- ЭП вспомогательных цехов, цехов несерийного производства и т.д.

- ГЭС, у которой здание ГЭС наряду с плотиной входит в состав сооружений, создающий напор, называется:

- приплотинной ГЭС

- русловой ГЭС

- приплотинной ГРЭС

- Собственные нужды электростанции это:

а)	комплекс вспомогательного электрического оборудования, обеспечивающего   бесперебойную работу её основных агрегатов

б)	 электродвигатели питательных насосов паровых котлов

в)	системы управления и защиты реактора, механизмы расхолаживания реактора

- На ГЭС к группе наиболее ответственных электроприёмников собственных нужд относят:

- системы управления и защиты реактора, механизмы расхолаживания реактора.

- механизмы, обеспечивающие циркуляцию масла и воды в системах смазки и охлаждения, механизмы закрытия дроссельных затворов напорных трубопроводов.

- электродвигатели питательных насосов паровых котлов.

- Лампа на электрических схемах изображается:

- Трансформаторная подстанция (ТП) - это:

- электроустановка, состоящая из  распределительных устройств и устройств управления, защиты, измерения и вспомогательных устройств.

- электроустановка, состоящая из трансформаторов или иных преобразователей электроэнергии, распределительных устройств и устройств управления,

- электроустановка, состоящая из  трансформаторов или иных преобразователей электроэнергии, распределительных устройств и устройств управления, защиты, измерения и вспомогательных устройств.

- Рабочая машина электропривода - это:

- машина, осуществляющая изменение формы, свойств, состояния и положения предмета труда.

- совокупность управляющих и информационных устройств и устройств сопряжения ЭП.

- редукторы, клиноременные и цепные передачи, электромагнитные муфты скольжения и т.п.

- Осветительные приборы - это:

- светильники и прожекторы

- светильники и проекторы

- все перечисленное выше

- На сколько районов делится  территорий России по уровню гололеда:

- 3

- 4

- 5

- На рисунке изображение сечения многопроволочного монометаллического провода воздушной линии соответствует букве:

| а | б |  |  | в |  | г |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

- Транспозиционные анкерные опоры ВЛ - это:

- опоры, которые устанавливают в местах изменения направления трассы

- опоры, которые предназначены для изменения расположения фаз на опоре.

- опоры, которые предназначены для выполнения ответвлений

- Какой букве соответствует  изображение  стеклянного штыревого изолятора воздушной линии:

- Для передачи электрической энергии от источника к электроприемнику служат:

- фазные жилы

- нулевые жилы

- жилы заземления

- Рекомендуется применять способ прокладки кабеля в городах и на предприятиях с уплотненной застройкой территории или при большом насыщении территории подземными инженерными коммуникациям при количестве силовых кабелей, идущих в одном направлении, более 20:

- в блоках

- в туннелях и коллекторах

- в галереях и эстакадах

- На рисунке  цифре четыре соответствует:

- изоляция жилы

- токопроводящая жила

- наружная оболочка.

- поясная изоляция

Рисунок. Кабель марки АПвВГ

#### ВАРИАНТ 4

- Электрическая сеть – это:

- совокупность электростанций, электрических и тепловых сетей, потребителей электроэнергии и теплоты, которые связаны между собой общим режимом работы.

- это совокупность электроустановок для передачи и распределения электроэнергии на определенной территории.

- линий электропередачи и различные электрические  аппараты.

- Для ЭУ напряжением до 1 кВ ГОСТ установил следующие значения напряжений:

- 220, 380 и 660 В.

- 3, 6, 10, 20, 35, 110, 150, 220, 330, 500, 750 и 1150 кВ

- 110, 220 и 440 В

- Электроприемник (ЭП) – это:

- аппарат или механизм, предназначенный для преобразования электроэнергии в другой вид энергии.

- аппарат или механизм, предназначенный для генерации электрической энергии.

- аппарат или механизм, предназначенный для трансформации параметров электрической энергии.

- Электрическая машина, преобразующая механическую энергию в электрическую энергию, называется:

- электроприемником

- генератором

- трансформатором

- Надежность электроснабжения-это:

- способность СЭС обеспечить предприятие электроэнергией хорошего качества

- способность СЭС обеспечить предприятие электроэнергией хорошего качества, без срыва плана производства и не допускать аварийных перерывов электроснабжения.

- способность СЭС обеспечить предприятие электроэнергией без срыва плана производства.

- По обеспечению надежности электроснабжения ЭП  категории – это:

- ЭП, перерыв электроснабжения, которых может повлечь за собой: опасность для жизни людей, значительный ущерб народному хозяйству, повреждение дорогостоящего основного оборудования, массовый брак продукции, расстройство сложного технологического процесса, нарушение функционирования особо важных элементов коммунального хозяйства (насос подачи воды в доменных печах, вентиляция во вредных химических производствах, основные ЭП очистных сооружений и т.д.).

- ЭП вспомогательных цехов, цехов несерийного производства и т.д.

- ЭП, перерыв электроснабжения, которых приводит к массовому недоотпуску продукции, массовым простоям рабочих, механизмов и промышленного транспорта, нарушению нормальной деятельности городских и сельских жителей (металлорежущие станки, штамповочные пресса, механизмы текстильного производства и т.д.).

- Несколько ГЭС, последовательно расположенных на одном водотоке, образуют:

- каскад

- группу

- объединение

- В состав собственных нужд  электростанции входят (перечислите правильные ответы):

- силовая и осветительная электросети станции.

- аккумуляторные установки и аварийные источники электропитания.

- электродвигатели  механизмов разгрузки железнодорожных вагонов,

подачи топлива, угледробления и пылеприготовления.

- Электродвигатель  на электрических схемах изображается:

- Распределительная подстанция (РП) - это:

- электроустановка, состоящая из  трансформаторов или иных преобразователей электроэнергии, распределительных устройств и устройств управления, защиты, измерения и вспомогательных устройств.

- электроустановка, состоящая из  распределительных устройств и устройств управления, защиты, измерения и вспомогательных устройств.

- электроустановка, состоящая из трансформаторов или иных преобразователей электроэнергии, распределительных устройств и устройств управления

- Устройство сопряжения электропривода - это:

- машина, осуществляющая изменение формы, свойств, состояния и положения предмета труда.

- совокупность управляющих и информационных устройств и устройств сопряжения ЭП.

- редукторы, клиноременные и цепные передачи, электромагнитные муфты скольжения и т.п.

- Источники света делятся на классы:

- лампы накаливания и газоразрядные лампы

- газоразрядные лампы низкого и  высокого давления;

- лампы накаливания, газоразрядные лампы, светодиоды.

- В зависимости от напряжения  ВЛ различают:

- низковольтные ВЛ

- низковольтные и высоковольтные ВЛ, среднего, высокого, сверхвысокого и  ультравысокого класса напряжений

- низковольтные, среднего, высокого и ультравысокого класса напряжений

- На рисунке изображение сечения многопроволочного биметаллического провода воздушной линии соответствует букве:

| а; б; в; г. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |

- Переходные анкерные опоры - это:

- опоры, которые устанавливают в местах изменения направления трассы

- опоры, которые устанавливают в местах перехода трассы линии через различные препятствия (железные и автомобильные дороги, реки и водоемы и т.п.)

- опоры, которые  устанавливают в начале и конце ВЛ, воспринимают односторонние усилия тяжения проводов.

- Какой букве соответствует  изображение  стержневого изолятора воздушной линии:

- Жилы, предназначенные для присоединения к нейтрали источника и прохождения разности токов фаз при неравномерной нагрузке по фазам, называются:

- жилами заземления

- нулевыми жилами

- фазными жилами

- Преимущества алюминиевых жил над медными жилами - это:

- дешевле и имеет меньшую массу, лучше воспринимают изгибающие и растягивающие усилия

- дешевле и имеет меньшую массу

- обладают меньшим электрическим сопротивлением

- На не асфальтированных территориях, в местах с малой вероятностью повреждения целесообразно применять способ прокладки кабеля:

- в блоках

- в траншеях

- в каналах

- .На рисунке  цифре два соответствует:

- изоляция жилы

- токопроводящая жила

- поясная изоляция

- наружная оболочка.

Рисунок. Кабель марки АПвВГ

#### Эталон ответов на итоговый тест к дифференцированному зачету

по предмету «Введение в специальность»

| Вариант 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | б | а | б | б | а | а, в, г | в | а | в | б |
|  | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
|  | б | б | в | б | б | б | а | а | а | г |

| Вариант 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | а | в | а | в | а | а | а, б, в | а | а | а |
|  | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
|  | в | а | б | в | а | в | в | в | а | б |

| Вариант 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | а | б | б | а | а, б, в | б | б | а | б | в |
|  | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
|  | в | а | в | в | в | б | б | а | б | в |

| Вариант 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | б | а | а | б | б | б | а | а, б, в | б | б |
|  | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
|  | в | в | б | г | б | б | б | б | б | а |